三明市碧湖人才公寓（2022.4/22、22套人才公寓）家电

比选报价表

报价单位：         （加盖公章）   联系人：                   联系电话：

根据三明市城市建设投资集团有限公司要求，就该三明市碧湖人才公寓（2022.4/22、22套人才公寓）所需家电进行采购，具体规格、数量、要求如下:

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 品牌 | 单价（含税）元 | 合计（含税）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水器 | （60升） | 产品类型:储水式电热水器；整机质保年限：8年，外型设计: 圆筒型；款式: 横式；能效等级:2级；产品容积（区间）:60L-79升；控制方式:机械式；最高温度:75；热出水率:80；电压/频率:220/50；额定压力:0.8。 | 22 |  |  |  | 含安装、各类铺材、配件，不接受各类工程机、定制机、网络机。 |
| 2 | 空调 | 大1匹 | 空调类型：挂壁式空调；整机质保年限：10年，国家能效等级：新3级（变频），匹数：大1匹，制冷功率：720瓦，电辅加热功率：1000瓦，室外机噪音：50分贝，制热量：3910瓦，循环风量：630立方米，室内机噪音：41分贝，制冷剂：新冷媒R32。 | 22 |  |  |  | 含高空安装、打孔、各类铺材、配件、加长铜管等，不接受各类工程机、定制机、网络机。 |

以上合计总价：           元

注：

- 以上货物设定最高控制价69300 元，超过控制价的不作为中标候选人。本比选项目比选人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌（格力、美的、海尔），在本次比选中投标人应从推荐品牌中选择一种品牌作为报价依据，否则视为不响应比选文件规定，否决其投标。中标单位在中标后可以另选用以上业主推荐要求的其他品牌。但选用的其他品牌（应注明生产厂家、品牌、规格）其质量和技术性能应不低于投标人拟使用的品牌，且符合施工图要求及国家和福建省相关标准。若发现承包人使用贴牌、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的3倍对承包人进行罚款。比选人有权更改品牌，并按实调整主材（设备）价格，增减部分只计税，不计其他费用。投标人所用的主材（设备）必须事先得到比选人批准后方可使用，进场前须提供原厂家出具的来源证明书并加盖原厂家公章。

2、本项目为固定单价合同，货物的实际数量以买受方实际需求为准，货物价格包括产品制造、运输、装卸、抽样检测费、损耗、售后服务、税收（提供13%增值税专用发票，一票结算）按实际工程量乘以固定单价所得的总价开票以及相关规定须交纳的其它费用等。

3、履约保证金：合同价10%。

4、以上货物报价含各类配件、含安装费。比选申请人提供的产品必须不低于以上参数要求,若中标人提供的产品低于以上参数或不一致（包括样式、颜色、款式、技术参数等但不限于此，所有涉及的细节以比选人意见为准），比选人有权拒绝，比选申请人不得有疑义。如果出现低于以上参数或与投标品牌不一致的情况，允许中标人有一次换货的权利，需三日内提供符合投标要求的产品，若无法履约，比选人有权罚没履约保证金。

5、交货日期：中选人于2022年7月1日前提供所有货物，中选人两日内未签订合同或未按照比选文件约定的品牌及技术参数要求、期限等完成供货的，比选人有权罚没履约保证金。

6、验收标准及方法：提供产品的合格证及检验检测报告，双方按照到货的批次双方共同见证下委托第三方检验机构进行抽样检测或比选人有权在不告知出卖方情况下选择有资质的检测机构进行抽检，检测取样及次数按照国家相关规定，费用由出卖方承担。

7、货到指定工地现场经最终验收合格后一个月内将支付合同款总额的97%（首次付款前中标人应开具合同全额发票），3%余款作为质保金，中选人在质量保修期间无违约情形，于质保期满壹年后无质量问题的10个工作日内付清余款；如果中选人不履行约定的保修义务，比选人自行维修的，维修费用直接从质保金中支出，质保金的余额作为中选人向比选人支付的违约金。

8、质保期为验收合格之日起10年/空调、8年/热水器，要求货物经最终验收合格后3个月，在质量保证期内出现质量问题时，中选方在接到比选人故障通知24个小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购方意见等）报比选人备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次货物供比选人使用。其中发生一切费用由中选方承担。

9、送货地点：三明碧湖新村196幢。

10、此比选报价表作为签订合同的依据。

11、投标保证金:人民币1400元整，于2022年6 月20日下午15：30之前以现金方式交纳。

12、以上报价请于2022年 6 月 20 日下午15点30分 之前盖章密封件送至三明城发大厦2303室，逾期收到的或不符合规定的比选文件将被拒绝，比选申请人未到现场的，视同接受开标结果。

报价单必须按以上要求进行报价，报价单上必须要有报价单位的名称，联系人及电话。对该报价单内的要求进行修改的，将被视为无效报价。

附：营业执照、纳税人证明、授权委托书（格式自拟）

联系人：陈工    电话（手机）：17750277597

三明市城市建设投资集团有限公司

2022年6月13日