三明明城文体传媒有限公司三明影剧院电缆抢修具体要求报价单

| 序号 | 物料、费用名称 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铠装电缆线铜芯（YJV22 4*120+1*70） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱（两空开、三电表） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道桥架材料 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装费、人工费、运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管理费 |  | 1 | 6629.5 | 6629.5 |  |  |
|  |  | 注：1、投标电缆线品牌、型号应从（太阳、正泰、礼恩）三选一且符合国标标准。 2、投标方供应原厂产品，并提交佐证材料，如发现非原厂厂产品，我司有权拒付费用。 3、投标人的投标报价超过我司单位公布最高限制价的为无效报价。 4、投标人应包含我方报价单第8项费用。 |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上报价含税收，应提供增值税专用发票，电缆线应单独开具增值税专用发票；

2、报价单必须按以上要求进行报价，报价单上必须要有报价单位的名称，联系人及电话；

3、电缆线确保整根完整，中间不能出现接头。